General Motors Complejo Toluca

Plata Fundición Aluminio

Departamento: Mantenimiento 666

Toluca Estado de México a 09 de septiembre del 2020

***Departamento donde se realizará el servicio:* ALUMINIO 667 LABORATORIO METALURGICO**

***Descripción del servicio:*** *Servicio de calibración de ESCALA DE VIDRO Marca mitutoyo id 172-116 número de serie CL-04-332-336 de 50 mm*

***Dentro del servicio se considera: Calibración y certificación de equipo garantizando el correcto funcionamiento de equipo***

Descripción del servicio: **Servicio programado cada 52 semanas del cual se recibe un certificado y un reporte de calibración el cual avala que el equipo se encuentre dentro de los estándares que requiere la empresa.**

Ubicación del servicio: **El servicio se realiza en las instalaciones del laboratorio ASIC que se ubica en COLIMA 11- B COLONIA SAN LORENZO TEPALTITAN C.P. 50010 TOLUCA EDO DE MEXICO TEL: 017222720277 o en su caso instalaciones del laboratorio sub contratado.**

